Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

Miejscowość ……………………………, dnia…………………… r.*

Oferta dla

Firmy HYDROSTAL Sp. z o.o.,

ul. Św. Wojciecha 1, 43-331 Dankowice

NIP: 549-203-97-88

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……… z dnia ………… r. dot. zakupu  komory trawialniczej z montażem składamy niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………….……...*

Adres: ………………………………………………….………..*

NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki oferty:

- Ważność oferty:  ............... dni*  (minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert)

# Termin realizacji zamówienia, tj. dostarczenia, montaż i uruchomienie …………………… miesięcy

# Okres gwarancji w miesiącach *: ……………………..

# Czas reakcji serwisu w godzinach *: …………………. (czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy liczony w godzinach od momentu (godziny) zgłoszenia usterki przez zamawiającego).

- Warunki cenowe oferty *:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto* (waluta) * | Cena brutto * (waluta) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora trawialnicza z montażem |  |  |
|  | Cena łączna |  |  |

- Specyfikacja techniczna urządzeń - potwierdzająca posiadania przez urządzenia minimalnych wymaganych parametrów * :

| Fabrycznie nowa linia trawialnicza, |
| --- |
| Nazwa parametru | Wymagana wartość minimalna | Rzeczywista wartość parametru oferowanego urządzenia* (W przypadku, gdy w kolumnie „wymagana wartość minimalna” nie ma podanej konkretnej wartości liczbowej należy wpisać TAK lub NIE). |
| Konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez śrutowanie do min. Sa2,5 i malowana zestawem malarskim epoksydowym o grubości min, 120µm | TAK/NIE |  |
| Grubość ścian komory trawialniczej z tworzywa sztucznego nie mniej niż 5 mm | TAK/NIE |  |
| Drzwi wjazdowe dla wozu torowego na bocznej ścianie z otwieraniem automatycznym | TAK/NIE |  |
| Kraty dolotowe powietrza do kabiny na dłuższym boku umożliwiające pełną wentylację kabiny | TAK/NIE |  |
| Wielkość krat dobrana do ilości wyciąganego powietrza z kabiny (35.000m3/h) | TAK/NIE |  |
| Kraty dolotowe wykonane z tworzywa sztucznego | TAK/NIE |  |
| Otwory w suficie z przeszkleniami dla montażu oświetlenia | TAK/NIE |  |
| Kabina spawana szczelnie z pomostami | TAK/NIE |  |
| Montaż | TAK/NIE |  |

III. Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

  - Wobec wykonawcy nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nie ogłoszono jego upadłości.

  - Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne- w załączeniu zaświadczenie z urzędu skarbowego (ZAS-W) oraz zaświadczenie z ZUS. Zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed terminem składania oferty.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość ……………………, dnia………… r.*		________________________________
                                                                            	        	        (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne